## #66 (Leopoldo Navarro)
PRESUPUESTO
| CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
| LEOPOLDO MIGUEL NAVARRO | Construcción de Comedor-Cocina y Reparaciones de 18 aulas existentes
Ubicación:
Villa Vásquez
No. | Descripción | Und. | Cantidad | Precio | Sub-Total
|  |  |  | Unitario | (RD$)
Promoción
| Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1
(Solicitar Diseño)
Preliminares
| Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1
| Traslado de butacas en aulas existentes | aulas | 18
REPARACION
MODULOS DE AULAS (2 UNIDADES)
| Pintura en protectores metálicos | Mt² | 226.0128
| Pintura Mantenimiento (muros, techos y viga) | Mt² | 2714.74
| Pintura satinada en muros hasta 1.50 mts SNP (interior y exterior) | Mt² | 1214.862
| Limpieza con máquina hidrolavadora de 2500psi en todas las aceras perimetrales (dejarlas libre de impurezas) | mt² | 375.95
| Reparación de puertas: aplicación de sandblasting, aplicación de antioxidante y con compresor la pintura blanca, esmaltada y con brillo | und | 22
| Reparacion General impermeabilizante de Lona asfaltica existente, incluye: cambio de lona dañada, antorcha, pegamento y pintura de aluminio en todoa el area y M.O. | Mt² | 1459.48
MODULO DE 4 AULAS Y S/ACTOS
| Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 322
| Reparación de puertas: aplicación de sandblasting, aplicación de antioxidante y con compresor la pintura blanca, esmaltada y con brillo | Mt² | 9
| Pintura Mantenimiento (rejas de hierro) | Mt² | 56
| Reparacion General impermeabilizante de Lona asfaltica existente, incluye: cambio de lona dañada, antorcha, pegamento y pintura de aluminio en todoa el area y M.O. | Mt² | 521.62
| Pintura satinada en muros hasta 1.50 mts SNP (interior y exterior) | Mt² | 683
| Pintura Acrílica muros, techos y vigas | Mt² | 1194.68
| Limpieza con máquina hidrolavadora de 2500psi en todas las aceras perimetrales (dejarlas libre de impurezas) | mt² | 128.22
| Suminstro y colocacion de ventana Doble AA de aluminio | p2 | 250
| protectores para ventanas | p2 | 274.94
| Reparacion general de ventana en aulas incluye: cambio de laminas dañada o fartantes, operadores y seguro del operador y M.O | m2 | 200
PASARELAS DE INTERCONEXION
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 90
| Reparacion General impermeabilizante de Lona asfaltica existente, incluye: cambio de lona dañada, antorcha, pegamento y pintura de aluminio en todoa el area y M.O. | Mt² | 125.21
| Pintura Satinada (columnas) | Mt² | 28
| Pintura acrílica en columnas, techo y vigas | Mt² | 218
BAÑO DE 6 INODOROS (3 Unds.)
| Limpieza de cerámica | m2 | 200.7
| Limpieza general de techos con máquina hidrolavadora de 2500psi (incluye pasarela) | Mt² | 132
| Pintura acrílica impermeable (Lanco Siliconizer) dos manos | mt² | 132
| Limpieza y colocación de accesorios para inodoros | und | 18
| Contrucción y confección de meseta para lavamanos | und | 4
| Limpieza y colocación de accesorios para orinales | und | 6
| Suministro y colocación de lavamanos ovalados blancos en mseta | und | 15
| Brillado de pisos con pulidora de mano | m2 | 80.34
| Reparación puertas en Zincalum: desmonte, desabolladura, lijado, pintura blanca con brillo aplicada con compresor, colocación de tiradores tipo llana, colocación de llavines sin puño "Yale", ajuste y montura | unds | 6
| Colocación de pestillos y ajustes en puertas interiores | Und | 18
| Pintura Mantenimiento (rejas de hierro) | Mt² | 4.32
| Limpieza con máquina hidrolavadora de 2500psi en todas las aceras perimetrales (dejarlas libre de impurezas) | m2 | 33.3
| Pintura Acrilica en paredes y techos | m2 | 306.42
| Pintura satinada hasta una altura de 1.50 mts (exterior) | m2 | 88.86
| Suministro de Inodoro cambiado por rotura | ud | 2
| Reparación puertas en cabinas de baños en Zincalum: incl. desmonte, desabolladura, lijado, pintura blanca con brillo aplicada con compresor, colocación de tiradores tipo llana, ajuste y montura | ud | 14
| Desmonte de Inodoro | ud | 18
| Desmonte de Lavamanos | ud | 14
| Desmonte de orinales | ud | 9
| Instalacion de linea de agua para inodoro, lavamanos y orinales incluye material y mano de obra | ud | 6
| Instalacion de linea de drenaje para lavamanos y orinales incluye material y mano de obra | ud | 6
| Sondeo para destarpar tuberia de 4 en inodoro | ud | 18
| Sondeo de linea de arrastre en tuberia de 4 | ml | 95.6
| Reinstalacion de Inodoro existente, incluye limpleza, materiales, kit de valvula, accesorios y manode obra | ud | 18
| Reinstalacion de Lavamanos existente, incluye limpleza, llave senc. Para lav. De metal, materiales, accesorios y manode obra | ud | 14
| Reinstalacion de orinales existente, incluye limpleza, materiales, accesorios y manode obra | ud | 9
| Desague de Piso en baños | ud | 14
| Reposicion de linea de arrastre de 4 donde estaba obstruida y conesion a la esistente | ml | 30
| Linea de arrastre de 1 PVC | ml | 80
| Tinaco Cambio de tuberias, cheques, M.O. y reinstalacion | ud | 7
| Suministro de Tinaco tinaco nuevo por rotura de los existentes | ud | 1
| Registro existente limpieza y peraracion | ud | 6
| Limpieza de Septico y bote | pa | 1
| Limpieza de filtrante existente | pa | 1
| Reparacion de canaleta para conectar tuberia de arrastre nueva con la existente | pa | 1
| Repacion drenaje lavadero y limpieza del mismo | ud | 3
| Llave de Chorro | ud | 6
| Reintalacion de lavadero y colocacion de ceramica sobre el mismo | ud | 3
| Limpieza registros | und. | 2
VERJA NUEVA EN MUROS (298.00 ml)
| Pintura acrílica en columnas, muro y vigas | Mt² | 544
| Pintura Mantenimiento Puertas | Mt² | 48.96
| Reparacion General de puertas vehiculares incluye: rueda, soldaura, y desmontura y montura, y otros | Und | 1
| Alambre trinchera incluye; palometas metálicas en barras de ½", alambre galvanizado tipo trinchera, alambre de amarre No.14 y mano de obra | ml | 544
REPARACION CANCHA MIXTA
| Limpieza con máquina hidrolavadora de 2500psi piso cancha | mt² | 1220
| Pintura en cancha: Tennis Court en zona de juego y de Tránsito blanca en lineas de demarcación | mt² | 1220
| Desmonte tableros | unds | 4
| Suministro y Colocación de Tablero fiber-glass (incluye aros con resortes y malla) | und | 4
| Reparación de tableros | PA | 4
| Resane de piso de la cancha | mt² | 610
AREA EXTERIOR
| Limpieza de sépticos | und | 2
| Limpieza de cisterna | und | 1
| Instalacion de tinacos reciclados, inc. Tuberias y piezas especiales | ud | 2
| Bomba p/cist. 1 HP | und | 1
| Pintura y acondiconamiento base bandera | p.a | 1
PISO ENTRE PABELLONES y AREA FRONTAL
| Sealer en piso estampado | Mt² | 1426.8
| Pintura en bordillos de jardineras | und | 12
| Acondicionamiento de Rampa para minusválidos (incluye señalización) | und | 16
| Limpieza final en general | p.a | 1
REPARACIONES ELECTRICAS
| Reposicion e instalacion de Interruptor sencillo 120V para aulas existentes, Bticino Modus Plus o similar | UD | 20
| Reposicion e instalacion de salidas para interruptores doble. | UD | 32
| Reposicion e instalacion de Tomacorriente Doble 120V para aulas existentes, Bticino Modus Plus o similar | UD | 32
| Lámparas circulares en en direccion, area administrativa y baños profesores | UD | 20
| Reparacion lampara florecente de 48 pulg. En aula inicial, incluye transformador y tubo | ud | 20
| Suministro e instalacion de bombillas FL. 35W. | UD | 80
| Lampara con difusor en pasarela | UD | 15
| Reposicion e instalacion de Rosetas de porcelana | UD | 30
| Suministro e instalacion de control para iluminacion exterior | UD | 5
| Reparacion de lamparas fluoresecentes en aula inicial | und | 15
| M.O. electricista | pa | 1
VERJA EN COMEDOR
| Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9
| Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95
| Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56
| Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56
| Techos de aluzinc Comedor | m2 | 50
Jardineria
| Siembra de arbustos --(Coralillos varios colores 2 pies) | unds | 350
| Siembra de Grama enana (incluye colchon de tierra negra) | mt² | 250
| Pañete | mt² | 150
| Fascia | mt² | 20
MISCELANEOS
| Reparacion sanitaria | pa | 1
| Reparacion electrica | pa | 1
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 10
| Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1
| Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 476
CONSTRUCCION COMEDOR-COCINA T2
Terminación de Techos :
| Fino en techo plano | mt² | 144.97
| Zabaleta de techo | ml | 59.83
| Impermeab. en lona asfáltica de 3mm (granular) | mt² | 250
Terminación de Pisos
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 504
Puertas y Ventanas
| Barra antipánico en puertas | Und | 7
| Brazo hidraulico puertas comedor | Und | 7
INSTALACIONES ELECTRICAS
| Suministro e instalacion de Lampara Estanca con Tubos Fluorescentes 2x32W, 6500ºK, 120V, 60Hz. Para area de comedor. Incluye materiales como: Tornillos autobarrenables 1"x 5.0mm, cadenillas para colgar lamparas al techo. | UD | 44
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en puertas laterales comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 6
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores sencillo. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 11
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores doble. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 2
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores tres vias en area de comedor. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 4
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de abanicos Industrial H=2.44 m. snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 20
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | UD | 10
Miscelaneos
| Acondicionamiento de Rampa para minusválidos (incluye señalización) | Und | 2
Pintura
| Pintura Prymer en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 1059.15
| Pintura Acrílica en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 853.61
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 55.28
| Pintura Acrílica en exterior en pañete rustico | mt² | 331.97
Varios
| Limpieza final | p.a | 1
Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, ochos (8) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos.
| baterias | u | 8
| base de baterias | u | 1
| cables para baterias | pa | 1
| colocar base y baterias | u | 1
| instalacion inversor | u | 1
| Beneficios contratistas eléctricos | %
| GASTOS INDIRECTOS | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  | 0
| Dirección Técnica y Resp. Administrativa |  | 0.1 |  | 0
| Gastos Administrativos |  | 0.04 |  | 0
| Transporte |  | 0.04 |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 0.01 |  | 0
| Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 0.045 |  | 0
| Imprevistos (5.00%) |  | 0.05 |  | 0
| Codia |  | 0.001 |  | 0
| ITBIS (18% de la Dirección Técnica) |  | 0.18 |  | 0
|  | Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  | 0
|  | Total General Presupuesto Original |  |  | 0